Key：填写激活码

Command time ： 为发送控制命令的间隔时间，如连续发送多个命令时，有设备无法响应，请增加这个数值，（单位是 毫秒）

Up：填写窗帘开的控制命令

down：填写窗帘关的控制命令

stop：填写窗帘停的控制命令

stop infor： 可选择发送停时的命令。

Code：  为填写命令的格式选择。HEX为 01 01 01 0D，模式 ASSCII为  “up”模式。请正确选择

添加驱动后需手动连接，可连接多个BLIND

此驱动串口格式:

波特率:9600 bit

格式:1位起始位 8数据位 无校验 1位停止位

激活码：请发QQ：3182277288